## Guida al modello
Guida all'utilizzo del modello
Il modello di simulazione per interventi di riqualificazione dell’infrastruttura di Pubblica Illuminazione in ottica smart adaptive lighting e smart street service, per tutte le tipologie di finanziamento, è impostato come dettagliato nel seguito:
1. Dimensionamento dell'intervento "smart adaptive lighting + Telegestione"
N:B:Sono da compilare unicamente le caselle evidenziate in giallo, mentre le caselle arancioni sono "facoltative"
a) Per il dimensionamento dell'impianto di telegestione è necessario compilare il campo " "Lunghezza complessiva strada oggetto d'intervento per tipologia [m]"" inserendo manualmente la lunghezza complessiva in metri delle strade, divise per le tipologie indicate da ENEA consultabili al foglio di lavoro denominato "Dettaglio strade (ENEA)". Qualora si vogliano inserire delle strade con caratteristiche diverse da quelle indicate è possibile compilare le 5 righe in arancione nei campi "Tipologia di strada", "Lunghezza complessiva strada oggetto d'intervento per tipologia [m]", "Larghezza strada oggetto dell'intervento[m]" e "Interdistanza strada oggetto d'intervento per tipologia [m]".
b) Qualora sia noto il numero esatto di punti luce interconnessi al quadro elettrico per tipologia di strada, è possibile inserirlo manualmente nel campo "#effettivo punti luce a quadro". Se tale valore non fosse noto il modello di simulazione considera automaticamente il valore medio di 80 lampioni per quadro elettrico
c) Qualora la telegestione sia abbinata a un impianto TAI o FAI è richiesto l'inserimento del numero di incroci, inserendo manualmente il numero di incroci nel campo "#incroci", in quanto tipicamente si prevede di installare almeno un sensore a incrocio
d) nel dimensionamento dell'impianto di smart adaptive lighting, è necessario rispondere alla domanda "è presente un impianto a regolazione predefinita?"; in caso di risposta affermativa NON vanno compilati i successivi campi della sezione Smart Adaptive Lighting come indicato dalle caselle rosse di controllo. Nel caso in cui si voglia installare un impianto TAI è necessario inserire il numero di sensori standard e/o di telecamere smart; se si installano telecamere smart è necessario indicare il numero di pacchetti software che si intende installare nella telecamera e scegliere la tipologia di software scegliendo il pacchetto nel menù a tendina. Nel caso in cui si voglia installare un impianto FAI è necessario inserire il numeto di sensori che si intende installare, compilando il campo "Numero effettivo". Nella colonna "Numero minimo" appaiono delle indicazioni relative al numero minimo di sensori che è consigliato installare; nel caso in cui si impostasse un numero di sensori inferiore al numero di incroci, il modello restituirebbe un messaggio di warning, consentendo in ogni caso di procedere con le successive elaborazioni.
2. Dimensionamento dell’intervento smart street service
a) Dato che il modello di simulazione è pensato per funzionare anche quando si volessere integrare degli impianti smart street service ad un impianto di telegestione già esistente, è necessario rispondere alla domanda "E' già presente un impianto di telegestione?" in caso di risposta affermativa é necessario rispondere alla domanda "Qual è il costo TOTALE del software di telegestione presente?" compilando la casella evidenziata in giallo; ion caso contrario la suddetta casella dovrà essere lasciata vuota come indicato dal messaggio a video "NON COMPILARE QUESTO CAMPO"
Nel caso di installazione di soli servizi SSS:
E' già presente un impianto di telegestione? | no
Se si è risposto "si" alla domanda precedente:
NON COMPILARE QUESTO CAMPO
b) Per dimensionare l'intervento di smart street service è necessario inserire anzitutto rispondere alla domanda: "Viene implementato il PELL?" la cui risposta per semplicità di rappresentazione è posta sotto il campo "Numero effettivo" e dev'essere selezionata in un menù a tendina. Per tutti gli altri smart street service considerati è sufficiente inserire il numero di sensori che si intende installare nel campo "Numero effettivo". Qualora si installino delle telecamere smart per il servizio "Monitoraggio del traffico" sarà necessario selezionare i pacchetti software che si intendono installare nella telecamera; per le telecamere smart per i servizi di "Smart Parking" e "Videosorveglianza" si considera unicamente iun pacchetto software,ossia il pacchetto base ''parcheggi'' ed il pacchetto base ''sicurezza''. Anche in questo caso nella colonna "Numero minimo" appaiono delle indicazioni relative al numero minimo di sensori che è consigliato installare.
3. Stima dei costi di investimento
In questa sezione è possibile compilare unicamente il campo facoltativo "Eventuali extra costi (es: progettazione, opere civili, messa a norma impianti)"
4. Parametri finanziari
I campi da compilare nei parametri finanziari, variano a seconda della tipologia di finanziamento scelta per l'intervento. Vale la regola di compilare unicamente i campi evidenziati in giallo.
N.B la Figura di seguito riporta a titolo di esempio la sezione "parametri finanziari" relativi alla modalità "Autofinanziamento", i cui numeri riportati sono puramente indicativi.
5. Costi/ Risparmi annuali
Nella sezione Costi/ Risparmi annuali nel riquadro relativo alla Manutenzione è necessario selezionare si/no nel menu a tendina accanto alla voce "Cotratto di manutenzione" che indica se è già presente un contratto di manutenzione relativo alla pubblica illuminazione o meno (poichè, in caso affermativo, i risparmi sui costi di manutenzione non sarebbero differenziali - quindi verrebbero trascurati - ai fini della valutazione economica dell'investimento).
Nella sezione Costi/ Risparmi annuali nel riquadro relativo alla Trasmissione dei dati, è necessario rispondere alla domanda "I dati vengono inviati prima alla piattaforma cloud?" (domanda valida unicamente per gli impianti TAI e FAI in cui tale possibilità viene offerta da un operatore del mercato); in caso di risposta affermativa è necessario compilare il campo sottostante "Canone annuale piattaforma software"; in caso contrario tale casella NON dev'essere compilata.
Fino a questo punto non vi sono differenze tra il modello di simulazione per la modalità di finanziamento "Autofinanziamento" e le altre forme di finanziamento considerate (Project Financing, CONSIP, PPP). Da questo punto in poi questa guida si divide in "MODALITA' AUTOFINANZIAMENTO" e "ALTRO TIPO DI FINANZIAMENTO"
MODALITA' AUTOFINANZIAMENTO
Nel caso della modalità "Autofinanziamento", arrivati a questo punto è necessario rispondere alla domanda "Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata?"; in caso di risposta affermativa, il business plan sottostante considererà anche i flussi di cassa relativi agli eventuali risparmi di CO2, altrimenti questi potranno essere visualizzati nel riquadro "CO2 risparmiata" presente nella sezione "Costi/ Risparmi annuali" ma non verranno considerati all'interno del business plan.
Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata? |  | no
ALTRO TIPO DI FINANZIAMENTO
a) Per le altre tipologie di finanziamento è necessario utilizzare la ricerca obiettivo (DATI --> Analisi di simulazione --> Ricerca obiettivo) da compilare come indicato nello stesso file excel: nella prima riga della ricerca obiettivo denominata "Imposta la cella:" è necessario selezionare la cella "Totale canone attualizzato" indicata in arancione; nella seconda rifa della Ricerca obiettivo denominata "Al valore:" è necessario inserire MANUALMENTE il valore che appare nella cella "Totale costi attualizzato" indicata in arancione chiaro; infine nella terza riga della Ricerca obiettivo denominata "Cambiando la cella:" è necessario selezionare la cella "Canone MINIMO" segnata in arancione e premere "OK". Una volta lanciata la Ricerca obiettivo, apparirà a video il valore del Canone MINIMO (nell'apposita cella) che rappresenta il valore di flusso di cassa in ingresso per il soggetto investitore necessario affinché i costi (CAPEX ed OPEX) lungo la vita utile dell’investimento attualizzati (comprensivi della marginalità del soggetto investitore sul CAPEX), siano pari alla somma dei canoni annui attualizzati. A partire da tale valore minimo di riferimento, è necessario impostare il canone annuo che il soggetto investitore può/intende effettivamente richiedere per realizzare l’investimento, compilando la cella "Canone scelto" evidenziata in giallo
STIMA RANGE CANONE ANNUO
Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Investimento + markup | 0
OPEX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attualizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale costi attualizzato | 0 | <-- VALORE DA IMPOSTARE in ricerca obiettivo, inserendolo manualmente (2a riga della ricerca obiettivo)
Canone MINIMO |  | <-- CELLA DA CAMBIARE in ricerca obiettivo (3a riga della ricerca obiettivo) | Canone scelto
Euro a punto luce | #DIV/0!
Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Canone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canone attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale canone attualizzato | 0 | <-- "CELLA DA IMPOSTARE" in ricerca obiettivo (1a riga della ricerca obiettivo)
b) Infine si richiede di rispondere alla domanda: "Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata?", in caso di risposta affermativa si calcola il totale dei risparmi (come somma attualizzata dei risparmi annuali derivanti da risparmi in energia, in manutenzione ed eventualmente di CO2) tenendo conto dei risparmi di CO2, i quali altrimenti vengono esclusi da questo calcolo.
Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata? |  | no
La tabella finale, indicata nella figura sottostante, indica il totale dei risparmi attualizzati per tutta la durata del contratto. Sono indicati anche i risparmi totali attualizzati per tutta la durata del contratto di energia, manutenzione e CO2.
TOTALE Risparmi | 0
TOTALE Risparmio energia | 0
TOTALE Risparmio manutenzione | 0
TOTALE Risparmio CO2 | 0

## Autofinanziamento
Smart Adaptive Lighting & Smart street services - Autofinanziamento |  |  | campi obbligatori
campi facoltativi
Telegestione | Tipologia di strada | Categoria ill. | Lunghezza complessiva strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Larghezza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Interdistanza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Consumo energetico specifico [kWh/m2 anno] | # incroci | # medio punti luce a quadro | # effettivo punti luce a quadro | # lampioni stimato | # quadri stimato
| Strada 1 | M5 |  | 6 |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 2 | M4 |  | 7 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 3 |  |  | 10 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 4 | M3 |  | 9 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 5 |  |  | 8 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 6 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 7 |  |  | 13 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 8 | M2 |  | 19 |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 9 | M1 |  | 12 |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 10 | M2 |  | 4 |  | 2.43 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M1 |  |  |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M2 |  |  |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M3 |  |  |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M4 |  |  |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M5 |  |  |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | SAL |  | Casella di controllo
Smart Adaptive Lighting |  | REP | E' presente un impianto a regolazione predefinita? | no | ok
|  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Casella di controllo | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
|  | TAI | Sensore traffico standard | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | è possibile avere un impianto TAI | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Telecamera smart -1 pacchetto software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera smart - 2 pacchetti software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera smart - 3 pacchetti software |  |  | 0
|  |  | TOTALE - TAI | ok | 0 | 0 |  | Solo per telecamera smart
|  | FAI | Sensore advanced | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | è possibile avere un impianto FAI
|  |  | TOTALE - FAI | ok | 0 | 0
Nel caso di installazione di soli servizi SSS:
|  |  | E' già presente un impianto di telegestione? | si
Se si è risposto "si" alla domanda precedente:
Qual è il costo TOTALE del software di telegestione presente?
SSS
|  |  | Smart street service | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
Smart Street Services |  | BANDA STRETTA | PELL | Viene implementato il PELL? | Il numero di smart meter è pari al numero di Gateway | no |  | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Sistemi di monitoraggio del traffico | Sensore traffico standard | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart -1 pacchetto software |  |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart - 2 pacchetti software |  |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart - 3 pacchetti software |  |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  | Smart Parking | Sensore magnetico wireless | il numero di sensori installati dev'essere pari al numero di stalli |  | 0
|  |  |  | Telecamera smart (parcheggio) | Una telecamera "smart" usata per sistemi di smart parking è in grado di controllare fino a 30 stalli se la geometria del parcheggio lo permette |  | 0
|  |  |  | Parcometro | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Sensori ambientali | Sensori ambientali standard | Il numero di sensori ambientali è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Centralina meteo |  |  | 0
|  |  |  | Sensori ambientali avanzati |  |  | 0
|  |  | Videosorveglianza | Telecamera smart (videosorveglianza) | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Totem e pannelli a messagigo variabile | Pannello a messaggio variabile da esterni | Il numero di pannelli a messaggio variabile è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Totem da esterni | Il numero di totem da esterni è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | BANDA LARGA | Videosorveglianza | Telecamera standard | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Connettività Wifi | Hotspot (copertuta 100mt) | Gli hotspot Wifi hanno una copertura del segnale pari a 100 mt |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | ALTRO | Stazioni di ricarica | Ricarica pc o cellulari | Il numero di stazioni di ricarica per pc e cellulari è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Ricarica biciclette (4 prese) | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
Scala dell'intervento
|  | Numero punti luce | 0
|  | Numero quadri elettrici | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico TAI | 0
|  | Numero sensori advanced | 0
|  | Numero smart meter (PELL) | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico SSS | 0
|  | Numero sensori monitoraggio parcheggi | 0
|  | Numero parcometri | 0
|  | Numero sensori ambientali | 0
|  | Numero pannelli a messaggio variabile | 0
|  | Numero di totem da esterni | 0 |  | Costi/Risparmi annuali
|  | Numero strutture ricarica pc o cellulari | 0
|  | Numero sensori videosorveglianza (telecamere standard e telecamere smart) | 0 |  | Manutenzione
|  | Numero di Hotspot | 0 |  | Contratto di manutenzione | no
|  | Numero stazioni di ricarica biciclette | 0 |  | Costo manutenzione post-intervento | 0
[5 empty] | Costo manutenzione pre-intervento | 0
|  | Costi di investimento |  |  | Risparmio seguito all'intervento | 0
|  | Installazione | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 0%
|  | Costo Regolatori punto luce | 0
|  | Costo Gateway sul quadro | 0 |  | Energia
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico TAI | 0 |  | Prezzo Energia [euro/kWh] | 0.14
|  | Costo Sensori advanced | 0 |  | Consumo post intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo smart meter (PELL) | 0 |  | Consumo pre-intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico SSS | 0 |  | Risparmio seguito all'intervento [euro] | 0
|  | Costo sensori monitoraggio parcheggi | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 0%
|  | Costo parcometri | 0
|  | Costo sensori ambientali | 0 |  | CO2 risparmiata
|  | Costo pannelli a messaggio variabile | 0 |  | Prezzo CO2 risparmiata [euro/ton] | 5.1346
|  | Costo dei totem da esterni | 0 |  | Risparmio energia seguito all'intervento [kWh_el] | 0
|  | Costo stazioni di ricarica pc o cellulari | 0 |  | CO2 risparmiata al kWh_el [kgCO2/kWh_el] | 0.385
|  | Costo sensori videosorveglianza (telecamere standard e telecamere smart) | 0 |  | Risparmio CO2 seguito all'intervento [euro] | 0
|  | Costo Hotspot | 0
|  | Costo stazioni di ricarica biciclette | 0
|  | Costo censimento (PELL) | 0 |  | Trasmissione dati
|  | Costo software iniziale telecamera smart - TAI | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda stretta | 0
|  | Costo software iniziale telecamera smart - SSS | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda larga | 0 | valore indicativo che dipende dalla quantità di dati da trasportare
|  | Costo software prelievo dati | 0 | Costo presente solo se si risponde "si" alla domanda ---> | I dati vengono inviati prima alla piattaforma cloud? | no
|  | Eventuali extra costi (es: progettazione, opere civili, messa a norma impianti) |  |  | Canone annuale piattaforma software
|  | Totale investimento | 0 |  | Costo software annuo | 0
Parametri finanziari
|  | Aliquota fiscale | 0%
|  | CapitaleDebito/Investimento totale | 50% | ok
|  | CapitaleESCo/Investimento totale | 0%
|  | CapitaleComune/Investimento totale | 50% | ok
|  | k_D | 7%
|  | k_ESCo | 0%
|  | k_COMUNE | 3%
|  | WACC | 5%
|  | Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata? |  | no
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INVESTIMENTO
|  | Investimento SAL 2 | 0
ENTRATE
|  | Risparmio di energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutenzione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE ENTRATE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USCITE
|  | Costi trasmissione dati |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costo software |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE USCITE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NCF
|  | NCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NCF attualizzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cumulata NCF attualizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicatori di sostenibilità economica
|  | NPV | 0
|  | IRR | #NUM!
|  | PBT | 0
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Risparmio di energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutenzione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE Risparmio energia | 0
|  | TOTALE Risparmio manutenzione | 0
|  | TOTALE Risparmio CO2 | 0
|  | Volume d’affari associato alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associate alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associata all’installazione/manutenzione delle soluzioni tecnologiche | 0
Note on F26: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G42: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G59: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G64: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare

## Project Financing
| Smart Adaptive Lighting & Smart street services - Project Financing |  | campi obbligatori
campi facoltativi
Telegestione | Tipologia di strada | Categoria ill. | Lunghezza complessiva strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Larghezza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Interdistanza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Consumo energetico specifico [kWh/m2 anno] | # incroci | # medio punti luce a quadro | # effettivo punti luce a quadro | # lampioni stimato | # quadri stimato
| Strada 1 | M5 |  | 6 |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 2 | M4 |  | 7 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 3 |  |  | 10 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 4 | M3 |  | 9 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 5 |  |  | 8 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 6 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 7 |  |  | 13 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 8 | M2 |  | 19 |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 9 | M1 |  | 12 |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 10 | M2 |  | 4 |  | 2.43 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M1 |  |  |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M2 |  |  |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M3 |  |  |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M4 |  |  |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M5 |  |  |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | SAL |  | Casella di controllo
Smart Adaptive Lighting |  | REP | E' presente un impianto a regolazione predefinita? | no | ok
|  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Casella di controllo | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
|  | TAI | Sensore traffico standard | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | è possibile avere un impianto TAI | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Telecamera smart -1 pacchetto software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera smart - 2 pacchetti software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera smart - 3 pacchetti software |  |  | 0
|  |  | TOTALE - TAI | ok | 0 | 0 |  | Solo per telecamera smart
|  | FAI | Sensore advanced | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | è possibile avere un impianto FAI
|  |  | TOTALE - FAI | ok | 0 | 0
Nel caso di installazione di soli servizi SSS:
|  |  |  | E' già presente un impianto di telegestione? | no
Se si è risposto "si" alla domanda precedente:
NON COMPILARE QUESTO CAMPO
SSS
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
Smart Street Service |  | BANDA STRETTA | PELL | Viene implementato il PELL? | Il numero di smart meter è pari al numero di Gateway | no |  | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Sistemi di monitoraggio del traffico | Sensore traffico "standard" | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart -1 pacchetto software |  |  | 0 | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart - 2 pacchetti software |  |  | 0 | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart - 3 pacchetti software |  |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  | Smart Parking | Sensore magnetico wireless | il numero di sensori installati dev'essere pari al numero di stalli |  | 0
|  |  |  | Telecamera smart (parcheggio) | Una telecamera "smart" usata per sistemi di smart parking è in grado di controllare fino a 30 stalli se la geometria del parcheggio lo permette |  | 0
|  |  |  | Parcometro | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Sensori ambientali | Sensori ambientali standard | Il numero di sensori ambientali è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Centralina meteo |  |  | 0
|  |  |  | Sensori ambientali "avanzati" |  |  | 0
|  |  | Videosorveglianza | Telecamera "smart" (videosorveglianza) | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Totem e pannelli a messagigo variabile | Pannello a messaggio variabile da esterni | Il numero di pannelli a messaggio variabile è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Totem da esterni | Il numero di totem da esterni è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | BANDA LARGA | Videosorveglianza | Telecamera "standard" | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Connettività Wifi | Hotspot (copertuta 100mt) | Gli hotspot Wifi hanno una copertura del segnale pari a 100 mt |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | ALTRO | Stazioni di ricarica | Ricarica pc o cellulari | Il numero di stazioni di ricarica per pc e cellulari è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Ricarica biciclette (4 prese) | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
Scala dell'intervento
|  | Numero punti luce | 0
|  | Numero quadri elettrici | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico - TAI | 0
|  | Numero sensori "advanced" | 0
|  | Numero smart meter (PELL) | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico - SSS | 0
|  | Numero sensori monitoraggio parcheggi | 0
|  | Numero parcometri | 0
|  | Numero sensori ambientali | 0
|  | Numero pannelli a messaggio variabile | 0
|  | Numero di totem da esterni | 0
|  | Numero strutture ricarica pc o cellulari | 0
|  | Numero sensori videosorveglianza (telecamere "standard" e telecamere "smart") | 0
|  | Numero di Hotspot | 0 |  | Costi annuali
|  | Numero stazioni di ricarica biciclette | 0
Manutenzione
|  | Costi di investimento |  |  | Costo manutenzione post-intervento | 0
|  | Installazione | 0 |  | Costo manutenzione pre-intervento | 0
|  | Costo Regolatori punto luce | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 0%
|  | Costo Gateway sul quadro | 0
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico - TAI | 0 |  | Energia
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico - SSS | 0 |  | Prezzo Energia [euro/kWh] | 0.14
|  | Costo Sensori "advanced" | 0 |  | Consumo post intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo smart meter (PELL) | 0 |  | Consumo pre-intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo sensori monitoraggio parcheggi | 0 |  | Risparmio seguito all'intervento [euro] | 0
|  | Costo parcometri | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 0%
|  | Costo sensori ambientali | 0
|  | Costo pannelli a messaggio variabile | 0 |  | CO2 risparmiata
|  | Costo dei totem da esterni | 0 |  | Prezzo CO2 risparmiata [euro/ton] | 5.1346
|  | Costo stazioni di ricarica pc o cellulari | 0 |  | Risparmio energia seguito all'intervento [kWh_el] | 0
|  | Costo sensori videosorveglianza (telecamere "standard" e telecamere "smart") | 0 |  | CO2 risparmiata al kWh_el [kgCO2/kWh_el] | 0.385
|  | Costo Hotspot | 0 |  | Risparmio CO2 seguito all'intervento [euro] | 0
|  | Costo stazioni di ricarica biciclette | 0
|  | Costo censimento (PELL) | 0 |  | Trasmissione dati
|  | Costo software iniziale telecamera smart - TAI | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda stretta | 0
|  | Costo software iniziale telecamera smart - SSS | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda larga | 0 | valore indicativo che dipende dalla quantità di dati da trasportare
|  | Costo software prelievo dati | 0 | Costo presente solo se si risponde "si" alla domanda ---> | I dati vengono inviati prima alla piattaforma cloud? | no
|  | Eventuali extra costi (es: progettazione, opere civili, messa a norma impianti) |  |  | Canone annuale piattaforma software
|  | Totale investimenti | 0 |  | Costo software annuo | 0
|  | Anni durata del contratto | 15
Parametri finanziari
|  | Aliquota fiscale (ESCo) | 40%
|  | Marginalità ESCo | 13.78%
|  | CapitaleDebito/Investimento totale | 50% | ok
|  | CapitaleESCo/Investimento totale | 50% | ok
|  | CapitaleComune/Investimento totale | 0%
|  | k_D | 7%
|  | k_ESCo | 15%
|  | k_COMUNE | 0%
|  | WACC | 11%
STIMA RANGE CANONE ANNUO MEDIANTE RICERCA OBIETTIVO (DATI->ANALISI DI SIMULAZIONE->RICERCA OBIETTIVO)
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Investimento + markup | 0
|  | OPEX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Attualizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totale costi attualizzato | 0 | <-- VALORE DA IMPOSTARE in ricerca obiettivo, inserendolo manualmente (2a riga della ricerca obiettivo)
|  | Canone MINIMO |  | <-- CELLA DA CAMBIARE in ricerca obiettivo (3a riga della ricerca obiettivo) | Canone scelto
|  | Euro a punto luce | #DIV/0!
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Canone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Canone attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totale canone attualizzato | 0 | <-- "CELLA DA IMPOSTARE" in ricerca obiettivo (1a riga della ricerca obiettivo)
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INVESTIMENTO
|  | Investimento SAL 2 | 0
ENTRATE
|  | Canone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE ENTRATE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USCITE
|  | Costi manutenzioe SSS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costi trasmissione dati |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costo software |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE USCITE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPOSTE
|  | Ammortamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Variazione Imponibile |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE IMPOSTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NCF
|  | NCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NCF attualizzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cumulata NCF attualizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicatori di sostenibilità economica
|  | NPV | 0
|  | IRR | #NUM!
|  | PBT | 0
|  | Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata? |  | no
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Risparmio energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutentione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | totale attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Risparmio energia attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutenzione attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE Risparmi | 0
|  | TOTALE Risparmio energia | 0
|  | TOTALE Risparmio manutenzione | 0
|  | TOTALE Risparmio CO2 | 0
|  | Volume d’affari associato alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associate alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associata all’installazione/manutenzione delle soluzioni tecnologiche | 0
Note on F26: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G42: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G59: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G64: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare

## CONSIP
| Smart Adaptive Lighting & Smart street services - CONSIP |  | campi obbligatori
campi facoltativi
Telegestione | Tipologia di strada | Categoria ill. | Lunghezza complessiva strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Larghezza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Interdistanza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Consumo energetico specifico [kWh/m2 anno] | # incroci | # medio punti luce a quadro | # effettivo punti luce a quadro | # lampioni stimato | # quadri stimato
| Strada 1 | M5 |  | 6 |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 2 | M4 |  | 7 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 3 |  |  | 10 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 4 | M3 |  | 9 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 5 |  |  | 8 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 6 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 7 |  |  | 13 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 8 | M2 |  | 19 |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 9 | M1 |  | 12 |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 10 | M2 |  | 4 |  | 2.43 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M1 |  |  |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M2 |  |  |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M3 |  |  |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M4 |  |  |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M5 |  |  |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | SAL |  | Casella di controllo
Smart Adaptive Lighting |  | REP | E' presente un impianto a regolazione predefinita? | si | ok
|  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Casella di controllo | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
|  | TAI | Sensore traffico "standard" | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | non si può avere un impianto TAI | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Telecamera "smart" -1 pacchetto software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera "smart" - 2 pacchetti software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera "smart" - 3 pacchetti software |  |  | 0
|  |  | TOTALE - TAI | ok | 0 | 0 |  | Solo per telecamera smart
|  | FAI | Sensore ''advanced'' | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | non si può avere un impianto FAI
|  |  | TOTALE - FAI | ok | 0 | 0
Nel caso di installazione di soli servizi SSS:
|  |  |  | E' già presente un impianto di telegestione? | no
Se si è risposto "si" alla domanda precedente:
NON COMPILARE QUESTO CAMPO
SSS
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
Smart Street Service |  | BANDA STRETTA | PELL | Viene implementato il PELL? | Il numero di smart meter è pari al numero di Gateway | no |  | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Sistemi di monitoraggio del traffico | Sensore traffico "standard" | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera "smart" -1 pacchetto software |  |  | 0 | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera "smart" - 2 pacchetti software |  |  | 0 | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera "smart" - 3 pacchetti software |  |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  | Smart Parking | Sensore magnetico wireless | il numero di sensori installati dev'essere pari al numero di stalli |  | 0
|  |  |  | Telecamera "smart" (parcheggio) | Una telecamera "smart" usata per sistemi di smart parking è in grado di controllare fino a 30 stalli se la geometria del parcheggio lo permette |  | 0
|  |  |  | Parcometro | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Sensori ambientali | Sensori ambientali "standard" | Il numero di sensori ambientali è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Centralina meteo |  |  | 0
|  |  |  | Sensori ambientali "avanzati" |  |  | 0
|  |  | Videosorveglianza | Telecamera "smart" (videosorveglianza) | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Totem e pannelli a messagigo variabile | Pannello a messaggio variabile da esterni | Il numero di pannelli a messaggio variabile è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Totem da esterni | Il numero di totem da esterni è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | BANDA LARGA | Videosorveglianza | Telecamera "standard" | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Connettività Wifi | Hotspot (copertuta 100mt) | Gli hotspot Wifi hanno una copertura del segnale pari a 100 mt |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | ALTRO | Stazioni di ricarica | Ricarica pc o cellulari | Il numero di stazioni di ricarica per pc e cellulari è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Ricarica biciclette (4 prese) | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
Scala dell'intervento
|  | Numero punti luce | 0
|  | Numero quadri elettrici | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico - TAI | 0
|  | Numero sensori "advanced" | 0
|  | Numero smart meter (PELL) | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico - SSS | 0
|  | Numero sensori monitoraggio parcheggi | 0
|  | Numero parcometri | 0
|  | Numero sensori ambientali | 0
|  | Numero pannelli a messaggio variabile | 0
|  | Numero di totem da esterni | 0
|  | Numero strutture ricarica pc o cellulari | 0
|  | Numero sensori videosorveglianza (telecamere "standard" e telecamere "smart") | 0
|  | Numero di Hotspot | 0
|  | Numero stazioni di ricarica biciclette | 0 |  | Costi annuali
|  | Costi di investimento |  |  | Manutenzione
|  | Installazione | 0 |  | Costo manutenzione post-intervento | 0
|  | Costo Regolatori punto luce | 0 |  | Costo manutenzione pre-intervento | 0
|  | Costo Gateway sul quadro | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 10%
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico - TAI | 0
|  | Costo Sensori "advanced" | 0 |  | Energia
|  | Costo smart meter (PELL) | 0 |  | Prezzo Energia [euro/kWh] | 0.14
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico - SSS | 0 |  | Consumo post intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo sensori monitoraggio parcheggi | 0 |  | Consumo pre-intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo parcometri | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | -30%
|  | Costo sensori ambientali | 0
|  | Costo pannelli a messaggio variabile | 0 |  | CO2 risparmiata
|  | Costo dei totem da esterni | 0 |  | Prezzo CO2 risparmiata [euro/ton] | 5.1346
|  | Costo stazioni di ricarica pc o cellulari | 0 |  | Risparmio energia seguito all'intervento [kWh_el] | 0
|  | Costo sensori videosorveglianza (telecamere "standard" e telecamere "smart") | 0 |  | CO2 risparmiata al kWh_el [kgCO2/kWh_el] | 0.385
|  | Costo Hotspot | 0 |  | Risparmio CO2 seguito all'intervento [euro] | 0
|  | Costo stazioni di ricarica biciclette | 0
|  | Costo censimento (PELL) | 0 |  | Trasmissione dati
|  | Costo software iniziale telecamera smart - TAI | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda stretta | 0
|  | Costo software iniziale telecamera smart - SSS | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda larga | 0 | valore indicativo che dipende dalla quantità di dati da trasportare
|  | Costo software prelievo dati | 0 | Costo presente solo se si risponde "si" alla domanda ---> | I dati vengono inviati prima alla piattaforma cloud? | no
|  | Eventuali extra costi (es: progettazione, opere civili, messa a norma impianti) |  |  | Canone annuale piattaforma software
|  | Totale investimenti | 0 |  | Costo software annuo | 0
|  | Anni durata del contratto | 9
Parametri finanziari
|  | Aliquota fiscale (ESCo) | 40%
|  | Marginalità ESCo | 13.78%
|  | CapitaleDebito/Investimento totale | 50% | ok
|  | CapitaleESCo/Investimento totale | 50% | ok
|  | CapitaleComune/Investimento totale | 0%
|  | k_D | 7%
|  | k_ESCo | 15%
|  | k_COMUNE | 0%
|  | WACC | 11%
STIMA RANGE CANONE ANNUO MEDIANTE RICERCA OBIETTIVO (DATI->ANALISI DI SIMULAZIONE->RICERCA OBIETTIVO)
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Investimento + markup | 0
|  | OPEX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Attualizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totale costi attualizzato | 0 | <-- VALORE DA IMPOSTARE in ricerca obiettivo, inserendolo manualmente (2a riga della ricerca obiettivo)
|  | Canone MINIMO |  | <-- CELLA DA CAMBIARE in ricerca obiettivo (3a riga della ricerca obiettivo) | Canone scelto
|  | Euro a punto luce | #DIV/0!
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Canone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Canone attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totale canone attualizzato | 0 | <-- "CELLA DA IMPOSTARE" in ricerca obiettivo (1a riga della ricerca obiettivo)
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
INVESTIMENTO
|  | Investimento SAL 2 | 0
ENTRATE
|  | Canone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE ENTRATE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USCITE
|  | Costi manutenzioe SSS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costi trasmissione dati |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costo software |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE USCITE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPOSTE
|  | Ammortamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Variazione Imponibile |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE IMPOSTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NCF
|  | NCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NCF attualizzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cumulata NCF attualizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicatori di sostenibilità economica
|  | NPV | 0
|  | IRR | #NUM!
|  | PBT | 0
|  | Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata? |  | no
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Risparmio energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutentione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | totale attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Risparmio energia attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutenzione attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE Risparmi | 0
|  | TOTALE Risparmio energia | 0
|  | TOTALE Risparmio manutenzione | 0
|  | TOTALE Risparmio CO2 | 0
|  | Volume d’affari associato alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associate alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associata all’installazione/manutenzione delle soluzioni tecnologiche | 0
Note on F26: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G42: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G59: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G64: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare

## PPP
Smart Adaptive Lighting & Smart street services - PPP |  |  | campi obbligatori
campi facoltativi
Telegestione | Tipologia di strada | Categoria ill. | Lunghezza complessiva strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Larghezza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Interdistanza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Consumo energetico specifico [kWh/m2 anno] | # incroci | # medio punti luce a quadro | # effettivo punti luce a quadro | # lampioni stimato | # quadri stimato
| Strada 1 | M5 |  | 6 |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 2 | M4 |  | 7 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 3 |  |  | 10 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 4 | M3 |  | 9 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 5 |  |  | 8 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 6 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 7 |  |  | 13 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 8 | M2 |  | 19 |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 9 | M1 |  | 12 |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 10 | M2 |  | 4 |  | 2.43 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M1 |  |  |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M2 |  |  |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M3 |  |  |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M4 |  |  |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M5 |  |  |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | SAL |  | Casella di controllo
Smart Adaptive Lighting |  | REP | E' presente un impianto a regolazione predefinita? | no | ok
|  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Casella di controllo | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
|  | TAI | Sensore traffico "standard" | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | è possibile avere un impianto TAI | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Telecamera "smart" -1 pacchetto software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera "smart" - 2 pacchetti software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera "smart" - 3 pacchetti software |  |  | 0
|  |  | TOTALE - TAI | ok | 0 | 0 |  | Solo per telecamera smart
|  | FAI | Sensore ''advanced'' | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | è possibile avere un impianto FAI
|  |  | TOTALE - FAI | ok | 0 | 0
Nel caso di installazione di soli servizi SSS:
|  |  | E' già presente un impianto di telegestione? | no
Se si è risposto "si" alla domanda precedente:
NON COMPILARE QUESTO CAMPO
SSS
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
Smart Street Service |  | BANDA STRETTA | PELL | Viene implementato il PELL? | Il numero di smart meter è pari al numero di Gateway | no |  | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Sistemi di monitoraggio del traffico | Sensore traffico "standard" | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera "smart" -1 pacchetto software |  |  | 0 | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera "smart" - 2 pacchetti software |  |  | 0 | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera "smart" - 3 pacchetti software |  |  | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  | Smart Parking | Sensore magnetico wireless | il numero di sensori installati dev'essere pari al numero di stalli |  | 0
|  |  |  | Telecamera "smart" (parcheggio) | Una telecamera "smart" usata per sistemi di smart parking è in grado di controllare fino a 30 stalli se la geometria del parcheggio lo permette |  | 0
|  |  |  | Parcometro | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Sensori ambientali | Sensori ambientali "standard" | Il numero di sensori ambientali è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Centralina meteo |  |  | 0
|  |  |  | Sensori ambientali "avanzati" |  |  | 0
|  |  | Videosorveglianza | Telecamera "smart" (videosorveglianza) | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Totem e pannelli a messagigo variabile | Pannello a messaggio variabile da esterni | Il numero di pannelli a messaggio variabile è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Totem da esterni | Il numero di totem da esterni è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE | ok | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | BANDA LARGA | Videosorveglianza | Telecamera "standard" | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  | Connettività Wifi | Hotspot (copertuta 100mt) | Gli hotspot Wifi hanno una copertura del segnale pari a 100 mt |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | ALTRO | Stazioni di ricarica | Ricarica pc o cellulari | Il numero di stazioni di ricarica per pc e cellulari è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | Ricarica biciclette (4 prese) | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire |  | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
Scala dell'intervento
|  | Numero punti luce | 0
|  | Numero quadri elettrici | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico - TAI | 0
|  | Numero sensori "advanced" | 0
|  | Numero smart meter (PELL) | 0
|  | Numero sensori monitoraggio traffico - SSS | 0
|  | Numero sensori monitoraggio parcheggi | 0
|  | Numero parcometri | 0
|  | Numero sensori ambientali | 0
|  | Numero pannelli a messaggio variabile | 0
|  | Numero di totem da esterni | 0
|  | Numero strutture ricarica pc o cellulari | 0
|  | Numero sensori videosorveglianza (telecamere "standard" e telecamere "smart") | 0
|  | Numero di Hotspot | 0
|  | Numero stazioni di ricarica biciclette | 0 |  | Costi annuali
|  | Costi di investimento |  |  | Manutenzione
|  | Installazione | 0 |  | Costo manutenzione post-intervento | 0
|  | Costo Regolatori punto luce | 0 |  | Costo manutenzione pre-intervento | 0
|  | Costo Gateway sul quadro | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 0%
|  | Costo Sensori monitoraggio - TAI | 0
|  | Costo sensori "advanced" | 0 |  | Energia
|  | Costo smart meter (PELL) | 0 |  | Prezzo Energia [euro/kWh] | 0.14
|  | Costo Sensori monitoraggio - SSS | 0 |  | Consumo post intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo sensori monitoraggio parcheggi | 0 |  | Consumo pre-intervento [kWh/anno] | 0
|  | Costo parcometri | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 0%
|  | Costo sensori ambientali | 0
|  | Costo pannelli a messaggio variabile | 0 |  | CO2 risparmiata
|  | Costo dei totem da esterni | 0 |  | Prezzo CO2 risparmiata [euro/ton] | 5.1346
|  | Costo stazioni di ricarica pc o cellulari | 0 |  | Risparmio energia seguito all'intervento [kWh_el] | 0
|  | Costo sensori videosorveglianza (telecamere "standard" e telecamere "smart") | 0 |  | CO2 risparmiata al kWh_el [kgCO2/kWh_el] | 0.385
|  | Costo Hotspot | 0 |  | Risparmio CO2 seguito all'intervento [euro] | 0
|  | Costo stazioni di ricarica biciclette | 0
|  | Costo censimento (PELL) | 0 |  | Trasmissione dati
|  | Costo software iniziale telecamera smart - TAI | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda stretta | 0
|  | Costo software iniziale telecamera smart - SSS | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda larga | 0 | valore indicativo che dipende dalla quantità di dati da trasportare
|  | Costo software prelievo dati | 0 | Costo presente solo se si risponde "si" alla domanda ---> | I dati vengono inviati prima alla piattaforma cloud? | no
|  | Eventuali extra costi (es: progettazione, opere civili, messa a norma impianti) |  |  | Canone annuale piattaforma software
|  | Totale investimenti | 0 |  | Costo software annuo | 0
|  | Anni durata del contratto | 15
Parametri finanziari
|  | Aliquota fiscale (ESCo) | 40%
|  | Marginalità ESCo | 13.78%
|  | CapitaleDebito/Investimento totale | 50% | ok
|  | CapitaleESCo/Investimento totale | 20% | ok
|  | CapitaleComune/Investimento totale | 30% | ok
|  | k_D | 7%
|  | k_ESCo | 15%
|  | k_COMUNE | 3%
|  | WACC | 7.4%
STIMA RANGE CANONE ANNUO MEDIANTE RICERCA OBIETTIVO (DATI->ANALISI DI SIMULAZIONE->RICERCA OBIETTIVO)
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Investimento + markup | 0
|  | OPEX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Attualizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totale costi attualizzato | 0 | <-- VALORE DA IMPOSTARE in ricerca obiettivo, inserendolo manualmente (2a riga della ricerca obiettivo)
|  | Canone MINIMO |  | <-- CELLA DA CAMBIARE in ricerca obiettivo (3a riga della ricerca obiettivo) | Canone scelto
|  | Euro a punto luce | #DIV/0!
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Canone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Canone attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totale canone attualizzato | 0 | <-- "CELLA DA IMPOSTARE" in ricerca obiettivo (1a riga della ricerca obiettivo)
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INVESTIMENTO
|  | Investimento SAL 2 | 0
ENTRATE
|  | Canone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE ENTRATE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USCITE
|  | Costi manutenzioe SSS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costi trasmissione dati |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Costo software |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE USCITE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPOSTE
|  | Ammortamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Variazione Imponibile |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE IMPOSTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NCF
|  | NCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NCF attualizzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cumulata NCF attualizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicatori di sostenibilità economica
|  | NPV | 0
|  | IRR | #NUM!
|  | PBT | 0
|  | Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata? |  | no
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Risparmio energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutentione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | totale attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Risparmio energia attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio manutenzione attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Risparmio CO2 attualizzato |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE Risparmi | 0
|  | TOTALE Risparmio energia | 0
|  | TOTALE Risparmio manutenzione | 0
|  | TOTALE Risparmio CO2 | 0
|  | Volume d’affari associato alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associate alle soluzioni tecnologiche | 0
|  | Ricaduta occupazionale associata all’installazione/manutenzione delle soluzioni tecnologiche | 0
Note on F26: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G42: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G59: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G64: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare

## Prezzi smart adaptive lighting
SENSORI MONITORAGGIO TRAFFICO |  |  | HW per Telecontrollo
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] |  | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore]
Sensore standard (infrarossi/radar) | 350 |  | Regolatore punto luce | 55
Telecamera smart | 1000 | da 300/400 a 1000/1500 a seconda che si muova o meno. | Gateway | 250
Sensore advanced | 5000
Comunicazione
|  |  | Tipo | Prezzo [€/gateway]
|  |  | Prezzo medio a lampione | 100
Software |  |  | Manutenzione
Tipologia | Prezzo [€/pacchetto] |  | Pre intervento | Prezzo [€/sensore anno]
"telegestione" [€/punto luce l'anno] | 4 |  | Prezzo medio a lampione | 15
pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | 500
pacchetto base ''pedoni'' - telecamera smart | 500 |  | Installazione
pacchetto base ''meteo'' - telecamera smart | 500 |  | Tipo | Prezzo [€/sensore]
pacchetto base ''parcheggi'' - telecamera smart | 500 |  | Punto luce | 40
pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart | 450 |  | Sensore TAI (standard) | 40
|  |  | Telecamera smart (TAI) | 40
|  |  | Sensore advanced (FAI) | 40

## Prezzi servizi "smart"
SSS2 e SSS3 |  |  | SSS 10
PELL |  |  | STAZIONE RICARICA
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Costo compilazione censimento [€/punto luce] | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Smart meter | 1000 | 12 | Ricarica pc o cellulari | 4000 | 10000
|  |  | Ricarica biciclette (4 prese) | 7000 | 10000
SSS2 e SSS3
SENSORI MONITORAGGIO TRAFFICO
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore] | SSS8
Sensore standard wireless (ultrasuoni/infrarossi/radar) | 350 | 40 | VIDEOSORVEGLIANZA
Telecamera smart | 1000 | 40 | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
|  |  | Telecamera smart | 1000 | 40
|  |  | Telecamera standard | 1500 | 6000
SSS4 e SSS5 |  |  | SSS 11
SENSORI PARCHEGGI |  |  | Wifi
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore] | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Sensore magnetico wireless | 80 | 170 | Hotspot (copertuta 100mt) | 700 | 4000
Telecamera smart | 1000 | 40
Parcometro | 6000 | 3000
SSS6 e SSS7
SENSORI AMBIENTALI
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Sensore standard | 250 | 40
Centralina meteo | 1500 | 40
Sensori "advanced" |  | 40
SSS9
TOTEM e PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Pannello da esterni | 7000 | 3000
Totem da esterni | 16000 | 6000

## Dettaglio strade (ENEA)
INSTALLAZIONE SU PALO - OTTICA STRADALE
Strada 1
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 6 | 23 | 6 | 0 | 3.8333 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M5 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 15 | 0.3 | 41-51 | 1.2-1.7 | 28 | 0.9
Strada 2
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 7 | 23 | 6 | 0 | 3.2857 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M4 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.3 | 34-42 | 1.8-2.4 | 23 | 1.1
Strada 3
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 7 | 24 | 6 | 0.14 | 2X1,5m |  | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M4 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.3 | 34-42 | 1.8-2.4 | 23 | 1.1
Strada 4
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 6 | 26 | 7 | 0.2 | 2X1,5m | 4.3333 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 40-44 | 2.7-2.8 | 25-28 | 1.6
Strada 5
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 8 | 32 | 7 | 0 | 0 | 4 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 30-33 | 2.2-2.4 | 27 | 1.6
Strada 6
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 7 | 21 | 9 | 0 | 3 | 3 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 34-38 | 2.5-2.6 | 23-25 | 1.5
Strada 7
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 10 | 37 | 10 | 0.2 | 2X1,5m | 3.7 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 31-32 | 2.3 | 25-27 | 1.6
Strada 8
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | BILATERALE AFFACCIATO | 7 | 33 | 8 | 0.2 | 2X2,5m | 4.1 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.35 | 31-40 | 3.2-4.2 | 24-27 | 2.4-2.5
Strada 9
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MEDIANA (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | BILATERALE CENTRALE | 12 | 44 | 12 | 0.95 | 2 | 3.6667 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.35 | 34-41 | 4.0-5.3 | 25-32 | 3.0-3.8
Strada 10
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
MONODIREZIONALE | UNILATERALE | 4 | 37 | 10 | -2.1 | 0 | 3.7 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.35 | 31-40 | 3.2-4.2 | 24-27 | 2.4-2.5

## Foglio 1 (hidden)
Manutenzione | Software in SAL 2
si | NESSUNO
no | 1 pacchetto
2 pacchetti
3 pacchetti